**מעלון כסא מדרגות נייד Antano דגם LG2020**

**מעלון כסא מדרגות נתונים טכניים:**משקל כולל 44 ק"ג   
משקל בסיס + סוללה 24 ק"ג  
משקל כידון ולוח בקרה 10 ק"ג  
משקל הכיסא 10 ק"ג  
מנוע W350   
משקל מקסימלי למשמש 160 ק"ג  
מהירות מקסימלית 36 מדרגות לדקה  
אוטונומיה בין 560 ל 800 מדרגות תלוי במשקל המשתמש  
אורך חיי סוללה כ 500 טעינות

בעל אישור תקן CE אירופאי.

מתוכנן ומיוצר באיטליה.

