**מעלון כסא מדרגות נייד Antano דגם LG2020**

**מעלון כסא מדרגות נתונים טכניים:**משקל כולל 44 ק"ג
משקל בסיס + סוללה 24 ק"ג
משקל כידון ולוח בקרה 10 ק"ג
משקל הכיסא 10 ק"ג
מנוע W350
משקל מקסימלי למשמש 160 ק"ג
מהירות מקסימלית 36 מדרגות לדקה
אוטונומיה בין 560 ל 800 מדרגות תלוי במשקל המשתמש
אורך חיי סוללה כ 500 טעינות

בעל אישור תקן CE אירופאי.

מתוכנן ומיוצר באיטליה.

